## Täglich_DR
DIN 6868-14 Tägliche Konstanzprüfung
Ja
Betreiber | [7 empty] | Nein
Standort;
Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Hersteller; Typ; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Mo
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Mo/Rh
Rh/Rh
Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | W/Al
BA-Programm: |  |  |  |  | Spannung: |  |  | W/Ag
Messfeld BA: |  |  |  |  | Target-Filter:
Format:
Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Strom-Zeit-Produkt (mAs)
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Prüfkörper; SN: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
1) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb
Datum | Prüfer | Target-Filter | kV | mAs | Störstruktur2) | Status | Kürzel Prüfer
2) Artefakte, Rasterabbildungen oder Abklingeffekte
Bezugswerte festgelegt durch |  |  | Datum |  | Unterschrift

## BZW_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Bezugswerte | [6 empty] | Seite 2 | Bezugswerte | [6 empty] | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: | [7 empty] | Etage; Raum: | [7 empty] | Mo/Mo
Hersteller; Typ; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1):
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | 5
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | 4.5
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | 3.5
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | 3
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | 2
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | 1.5
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | 0.5
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | 0
Spannung: |  | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: |  |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
Bezugswerte 46 mm PMMA
Spannung: |  | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe
Target-Filter: |  |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6
Bezugswerte 66 mm PMMA
Spannung: |  | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte
Target-Filter: |  |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 1: 0; Stufe 5: 0
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: --- | Stufe 1: Status Δ2: ---; Stufe 3: Status 3: ---; Stufe 5: Status Δ4: ---
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm | [6 empty] | ---
46 mm | [6 empty] | --- | RZ-Münster | Stufe 2: 2016-04-06
66 mm | [6 empty] | --- | Bezugswerte festgelegt durch | Stufe 2: Datum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Übersicht_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Übersicht Jahr: |  | 2015
O.K.
Betreiber | [16 empty] | nicht O.K.
Standort; Etage; Raum:
Etage; Raum:
Generator; SN: | [8 empty] | Strahler; SN:
Detektorsystem; SN: | [8 empty] | Software:
[5 empty] | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | bar: Apr
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis
mAs 26 mm | kV | 0 | 0 | 0
SDNR 26 mm | 0 | #VALUE! |  | #VALUE!
mAs 46 mm | kV | 0 | 0 | 0
SDNR 46 mm | 0 | #VALUE! |  | #VALUE!
mAs 66 mm | kV | 0 | 0 | 0
SDNR 66 mm | 0 | #VALUE! |  | #VALUE!
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  | 0 | 0 | 0
Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  | 0 | 0 | 0
Δ3: Stufe 12 - 13 |  | 0 | 0 | 0
Δ4: Stufe 13 - Offset |  | 0 | 0 | 0
7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
Bewertung | [7 empty] | Apr: O.K.
Kürzel des Prüfers | bar: Apr

## KP_Jan_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | Januar | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | Januar | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Feb_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | Februar | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | Februar | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Mrz_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | März | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | März | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Apr_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | April | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | April | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): |  | Ja | [13 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 1: 0; Stufe 5: 0 | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Mai_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | Mai | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | Mai | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Jun_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | Juni | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | Juni | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Jul_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | Juli | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | Juli | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Aug_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | August | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | August | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Sep_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | September | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | September | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedigungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedigungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Okt_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | Oktober | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | Oktober | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Nov_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | November | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | November | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift

## KP_Dez_monatlich_DR
DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung | [7 empty] | DIN 6868-14 Monatliche Konstanzprüfung
Seite 1 | Monat: | Dezember | Jahr: | 2015 |  |  |  | Seite 2 | Monat: | Dezember | Jahr: | 2015 |  |  |  | Ja
Nein
Betreiber | [7 empty] | Betreiber
Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | Standort; Etage; Raum: | [7 empty] | W/Rh
Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Etage; Raum: |  | 0 | [5 empty] | Mo/Mo
Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Generator; SN: |  |  |  |  | Strahler; SN: |  |  | Mo/Rh
Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Detektorsystem; SN: |  |  |  |  | Software: |  |  | Rh/Rh
W/Al
7.2 Sicht- und Funktionsprüfung | [15 empty] | W/Ag
7.4 Dynamikumfang des Detektorsystems
Bedingungen erfüllt1): | [15 empty] | Januar
1) Funkt. optischen und akustischen Anzeigen; mechanische Teile. Keine Beschädigungen mit Einfluss auf die Bildqualität. | [7 empty] | Aufnahmebedingungen1) |  |  |  |  | Bezugswerte |  |  | Februar
[8 empty] | BA-Programm: |  |  |  |  | Δ1: Stufe 0 - Stufe 1 |  |  | März
7.3 Signaldifferenz-Rausch-Verhältnis bei Variation der Belichtungsautomatik | [7 empty] | Bildverarbeitung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | April
[8 empty] | Spannung: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | Mai
Aufnahmebedingungen Allgemein2) | [7 empty] | mAs: |  |  |  |  | Δ2: Stufe 1 - Stufe 2 |  |  | Juni
BA-Programm: |  |  |  |  | Format: |  |  | Target-Filter: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Juli
Messfeld BA: |  |  |  |  | Kraft: |  |  | Format: |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | August
Bildverarbeitung: |  |  |  |  | Testeinsatz: |  |  | Höhe/Kraft: |  |  |  |  | Δ3: Stufe 12 - 13 |  |  | September
2) Raster, Kompressionsplatte, Brennfleck wie im Patientenbetrieb | [7 empty] | Testeinsatz: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Oktober
[8 empty] | 1) Parameter können aus 46 mm-SDNR-Aufnahme entnommen werden |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | November
Bezugswerte 26 mm PMMA | [12 empty] | Δ4: Stufe 13 - Offset |  |  | Dezember
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Berechnung: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Δn = mStufe (n-1) – mStufe (n) |  |  |  |  | - 15 % | Bezugswert | + 15 %
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 5
Bezugswerte 46 mm PMMA | [15 empty] | 4.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Schematische Darstellung der Treppe | [7 empty] | 4
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | Offset | Stufe 13 | Stufe 12 | Stufe 11 | Stufe 10 | Stufe 9 | Stufe 8 | Stufe 7 | 3.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % |  | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | 3
Bezugswerte 66 mm PMMA | [15 empty] | 2.5
Spannung: | 0 | Höhe: |  | mAs: | 0 | 0 | 0 | Messwerte | [7 empty] | 2
Target-Filter: | 0 |  |  | SDNR: | #VALUE! |  | #VALUE! | mStufe 0 | mStufe 1 | mStufe 1 | mStufe 2 | mStufe 12 | mStufe 13 | mStufe 13 | mStufe Offset | 1.5
[5 empty] | - 15 % | Bezugswert | + 15 % | [8 empty] | 1
[8 empty] | Δ1: 0 | Stufe 1: Δ2: 0; Stufe 3: Δ3: 0; Stufe 5: Δ4: 0 | 0.5
Berechnung: | [7 empty] | Status Δ1: | Stufe 1: Status Δ2:; Stufe 3: Status Δ3:; Stufe 5: Status Δ4: | 0
mBG: der mittlere Pixelwert PMMA,
|  | mAL: der mittlere Pixelwert Aluminium, | [5 empty] | 7.5 Thoraxwandseitige Bildbegrenzung
σ: zugehörige Standardabweichungen
Bedingungen erfüllt2):
Messwerte | [7 empty] | 2) Sichtbare Kugeln ≥ 2,5 | Stufe 1: 24x30; Stufe 2: 18x14
PMMA | mAs | mBG | σBG | mAl | σAl | SDNR | Status
26 mm
46 mm
66 mm | [7 empty] | Name des Prüfers | Stufe 2: Prüfdatum; Stufe 4: Unterschrift